НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

СВЕДЕНИЯ

Об организации  системы контроля качества при осуществлении работ по подготовке проектной документации

| № № п/п | Вид контроля | Порядок осуществления. Ответственные должностные лица |
| --- | --- | --- |
|  | Наличие нормативных документов по качеству | Организация обеспечена нормативными документами по качеству. СНиПы, утратившие силу, заменяются новыми. |
|  | Входной контроль исходных данных, порядок приема, должностные лица или учреждения, участвующие в контроле | Проверяется: Наличие и полнота исходно-разрешительной документации. Правильность оформления задания на проектирование и наличие требуемых согласований. Наличие технических требований и их обоснованность, соответствие техническому заданию. Наличие технических условий по разделам ОВ, ВК, ЭО и др. Наличие предпроектной документации, заключение по обследованию технического состояния здания или сооружения (при реконструкции) и др. Рассмотрение и прием исходных данных для проектирования осуществляется : |
|  | Операционный контроль принятия инженерных решений | Проверяется: - Правильность принятых в проекте принципиальных планировочных и конструктивных инженерных решений. - Инженерные расчеты. - Чертежи, схемы, узлы, детали, инженерные решения. |
|  | Операционный контроль графики (наличие нормоконтроля) | Ежедневно. Проверяется правильность и полнота оформления чертежей, расчетов, соответствия требованиям норм. |
|  | Инспекционный контроль внутренними непроизводственными подразделениями | Проверяется: - Соответствие проекта ИРД, заданию на проектирование, ТУ. - Состав проекта, полнота и соответствие нормативным документам. - Качество оформления документации. |
|  | Инспекционный контроль внешними контролирующими организациями | Осуществляется заказчиком и вневедомственными органами ГЭП. |

Руководитель                                    _____________________             _________________________

(подпись)                           (расшифровка подписи)

М.П.

«_____» __________ 20